Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO

	
	
	
	
	КС 2

	
	
	
	
	

	
	
	Форма по ОКУД
	

	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	  
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	Стройка    
	
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Объект
	Объект
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	
	дата
	

	
	
	
	
	

	
	
	Вид операции
	


	
	Номер 
	Дата
	
	Отчетный период

	
	документа
	составления
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	


АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Стоимость по акту  9 784,45 руб.

	Средства на оплату труда  1 092,64 руб.


Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на 02.2007г.
	№№ п.п.
	Шифр номера нормативов
и коды
ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные
коэффициенты
	Коэффициент зимних удорожаний
	Коэффициент 
пересчета
	ВСЕГО
затрат, 
руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего чел-ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость
единицы
 с начислениями, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	3.8-15-1


	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	м3
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	54,52
	1,000
	1,067
	6,770
	787,66
	

	
	
	ЭМ
	
	
	22,67
	1,000
	1,067
	5,270
	254,95
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	6,06
	1,000
	1,067
	6,770
	(87,55)
	

	
	
	МР
	
	
	1,77
	1,000
	1,025
	1,740
	6,31
	

	 
	1.1-1-354
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, гост 530-95, марка средняя
	1000 шт.
	0,704
	802,73
	1,000
	1,025
	8,260
	4 784,60
	

	
	1.3-1-19
	Смеси бетонные, бсг, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: в7,5 (м100); средняя плотность d 800
	м3
	0,280
	475,21
	1,000
	1,025
	3,590
	489,62
	

	
	1.3-2-13
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,360
	385,35
	1,000
	1,025
	5,970
	848,90
	

	
	
	Накладные расходы
	92,00%
	
	
	
	
	724,65
	

	
	
	Сметная прибыль
	58,00%
	
	
	
	
	456,84
	

	
	
	Накладные расходы от з/маш
	94,00%
	
	
	
	
	82,30
	

	
	
	Сметная прибыль от з/маш
	86,00%
	
	
	
	
	75,29
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	5,1000


	
	1,000


	1,067


	
	
	10,883

	
	
	
	
	
	
	
	8 511,13
	4 255,57

	 2
	3.15-51-6


	Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором
	100 м2
	0,053
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	829,25
	1,000
	1,025
	6,770
	304,98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	87,32
	1,000
	1,025
	9,790
	46,44
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	51,59
	1,000
	1,025
	6,770
	(18,97)
	

	
	
	МР
	
	
	116,74
	1,000
	1,000
	5,990
	37,06
	

	 
	1.1-1-118
	Вода
	м3
	0,006
	7,07
	1,000
	1,000
	1,740
	0,08
	

	
	1.3-2-24
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	т
	0,035
	398,38
	1,000
	1,000
	5,970
	82,75
	

	
	1.3-2-13
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,015
	385,35
	1,000
	1,000
	5,970
	33,36
	

	
	1.3-2-15
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,073
	432,34
	1,000
	1,000
	5,650
	177,11
	

	
	
	Накладные расходы
	96,00%
	
	
	
	
	292,78
	

	
	
	Сметная прибыль
	55,00%
	
	
	
	
	167,74
	

	
	
	Накладные расходы от з/маш
	94,00%
	
	
	
	
	17,84
	

	
	
	Сметная прибыль от з/маш
	86,00%
	
	
	
	
	16,32
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	67,2000


	
	1,000


	1,025


	
	
	3,651

	
	
	
	
	
	
	
	1 176,45
	22 197,09


	
	
	ИТОГО ПО АКТУ:
	
	

	
	
	Сумма по смете без учёта НР и СП
	7 853,82
	

	
	
	Сумма по смете
	9 687,58
	

	
	
	Ставка НДС 18%
	96,88
	

	
	
	Всего с учётом НДС
	9 784,45
	


Заказчик      __________________________________________ (______________)

   должность, подпись (инициалы, фамилия)

Подрядчик  __________________________________________ (______________)

    должность, подпись (инициалы, фамилия)

2

